## naslovnica
NAZIV I ADRESA INVESTITORA:			DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK, / ul. Augusta Šenoe 45, Đakovo, / OIB: 59493690843
NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA:			ZGRADA JAVNE NAMJENE – UPRAVNA ZGRADA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK, / Đakovo, ul. Augusta Šenoe 45, / na k.č.br. 6760/1, k.o. Đakovo
VRSTA PROJEKTA:			GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
BROJ PROJEKTA:			001-2018-GPEO
MJESTO I DATUM:			Đakovo,2018.

TROŠKOVNIK

## opće napomene
OPĆE NAPOMENE

Stavke troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu sanacije građevine, s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima, koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tokom radova ukazati potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje sanacije građevine, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehničke nauke i prakse.
Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja i sanacije, potrebna osiguranja tokom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sli., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po projektu.
Na građevini mora Izvoditelj radova imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji. Odnos Nadzornog inženjera, Investitora, Projektanta i Izvoditelja odredit će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Izvoditelj će na građevini voditi građevni dnevnik u koji se unose svi bitni podaci i događaji tokom građenja (npr.meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanata, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvoditelja s time da je za svaki nepredviđeni rad, kojim bi se povećali ukupni troškovi predviđeni za izgradnju ove građevine po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. Uz dnevnik Izvoditelj će voditi i građevinsku knjigu u koju će se unositi svi podaci bitni za obračune.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom (iskopi, temelji, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvoditelja unosit će u građevinsku knjigu količine pojedinih takovih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U obvezi izvođača su i svi troškovi nabave i dovoza materijala, kao i odvoz, te deponiranje viška materijala i svog otpadnog materijala uključujući svu potrebnu dokumentaciju.
U svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekata ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja, a tu svoju odluku unosit će u građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili po trajnost građevine ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu dužan je pravovremeno zatražiti odluku u vezi s time.
Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora uz prisutnost Projektanta. / Ukratko,gradilište i okoliš treba dovesti u stanje kakvo je bilo prije početka građenja.

## građevinski
A. GRAĐEVINSKI RADOVI

R.b.	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno

I.	RUŠENJA I DEMONTAŽE

	NAPOMENA:

	Prilikom rušenja i demontaža izvođač radova mora se u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu za radna mjesta NN br. 29/13. Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema, uključujući obilježavanje lokacije da su u tijeku građevinski radovi, a same izvoditi sa što manje prašine i buke. Prilikom izvođenja radova, obveza izvođača radova je voditi računa o zatvaranju i pokrivanju otvora da ne dođe do oštećenja postojećih prostorija, a uzrokovani vremenskim uvjetima. Prilikom rušenja i demontaža potrebno je organizirati stručni nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta konstrukcije. Za sve radove obveza je izvođača u cijenu uključiti pomoćnu radnu skelu od cijevnih profila.
	Za sve radove rekonstrukcije posebna napomena je da se materijal koji se skida ne smije bacati nego ga spuštati bez mogućnosti ugrožavanja radnika i prolaznika. Sav demontirani materijal odložiti na gradilišnu deponiju i utovariti u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.
	Obveza izvođača radova je pravovremeno upozoriti nadzornog inženjera odnosno investitora na radove koji nisu troškovnikom obuhvaćeni, a prilikom izvođenja radova do njih može doći. Samo radovi upisani u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera bit će priznati u završnom obračunu.
	Tokom rušenja i demontaža obavezno pratiti sve postojeće instalacije da ne dođe do oštećenja istih, a iste obavljati uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera.

1.	Dobava i postavljanje zaštite otvora na pročelju (prozori i vrata) sa PVC folijom deb. 0,15 mm da tokom izvođenja radova ne dođe do oštećenja istih. Sva eventualno nastala oštećenja izvođač radova će sanirati o svom trošku. Obračun po m2.	m2	65,00

2.	Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka. Sve demontirane elemente oluka otpremiti i zbrinuti na deponiji građevinskog materijala. / U cijenu uključiti: / -skidanje vertikalnih oluka sa horizontalnim i vertikalnim prijenosom, utovar, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.	m1	90,00

3.	Demontaža postojećih vanjskih i unutarnjih limenih, kamenih i drvenih prozorskih klupica.
	U cijenu uključiti: / -demontaža prozorskih klupica sa horizontalnim i vertikalnim prijenosom i utovar u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.	m1	50,00

4.	Demontaža-otpajanje postojećih gromobrana sa pročelja i zaštitom krajeva dok traju radovi.	komplet	1,00

5.	Demontaža raznih elemenata sa pročelja: rasvjetna tijela, natpisne ploče, antene, poštanski sandučić, držači zastave i slično, odnosno sve što bi ometalo izvođenje radova na pročelju, a koje će odrediti nadzorni inženjer na licu mjesta. Sve demontirane elemente smjestiti u skladišni prostor koji odredi investitor sa oznakama, te će biti ponovno montirani nakon završetka radova na uređenju pročelja.	komplet	1,00

6.	Otpajanje i demontaža vanjskih jedinica klima uređaja. / Sve demontirane elemente spremiti u skladišni prostor koji će odrediti investitor, te po završetku radova na obnovi pročelja iste ponovo montirati, spojiti i pustiti u rad. U cijenu uključiti: / -demontažu i nakon završetka radova montažu i puštanje u rad.	kom	3,00

7.	Demontaža postojećih prozora, vrata, staklenih stijena, ulaznih vrata i sl. / U cijenu uključiti:
	-horizontalni i vertikalni prijenos i utovar u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.
	POZ 1 - dvokrilni prozor veličine cca 100x185 cm, prema shemi stolarije	kom	11,00
	POZ 2 - fiksni prozor veličine cca 130x215 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 3 -fiksni prozor veličine cca 320x215 cm	kom	1,00
	POZ 4 -fiksni prozor veličine cca 350x215 cm	kom	1,00
	POZ 5 -fiksni prozor veličine cca 170x215 cm	kom	1,00
	POZ 6 -dvokrilna vrata sa nadsvjetlom veličine cca 175x315 cm	kom	1,00
	POZ 7 -dvokrilna vrata veličine cca 170x200 cm	kom	1,00
	POZ 8 -dvokrilna vrata veličine cca 135x225 cm,	kom	1,00
	POZ 9 -ulazna vrata veličine cca 175x235 cm,	kom	1,00
	POZ 10 -jednokrilni prozor veličine cca 60x25 cm,	kom	1,00

8.	Demontaža postojećeg dotrajalog pokrova od biber crijepa sa pripadajućom potkonstrukcijom od drvenih letava. Postojeći crijep je potrebno ukloniti i zamijeniti novim zbog mjestimičnog procurivanja, te tako predstavlja opasnost vlaženja toplinske izolacije. Sloj toplinske izolacije u kontaktu sa vodom gubi sva svoja termoizolacijska svojstva, te je kao neophodna zaštita toplinske izolacije nužno postaviti novi pokrov građevine. / U cijenu uključiti: / -demontažu crijepa i drvene potkonstrukcije, horizontalni i vertikalni transport, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.	m2	400,00

9.	Demontaža postojećih držača elektroenergetskih vodova na krovu građevine. Prije demontaže kontaktirati HEP ispostavu u Đakovu radi otpajanja elektroenergetskih vodova sa mreže, te nakon završenih radova na krovištu ponovo priključenje na elektroenergetsku mrežu. / U cijenu uključiti: / -demontažu nosača, isključivanje sa mreže, te ponovo montaža i priključenje na elektroenergetsku mrežu	kom	3,00

10.	Čišćenje, uklanjanje i odvoz svih slojeva u konstrukciji drvenog grednika (daščane oplate, zemlje, šute i sl.). Radove izvesti pažljivo, ručnim radom bez oštećenja prostora i opreme u prizemlju zgrade. / U cijenu uključiti: / -demontažu svih slojeva u konstrukciji drvenog grednika, horizontalni i vertikalni transport, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.	m2	300,00

	UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE:

II.	ZIDARSKI RADOVI

1.	Skidanje (otucavanje) stare, dotrajale i ispucale žbuke sa građevine u debljini 2-4 cm (do zdrave podloge) na mjestima gdje je žbuka odvojena od zida i gdje postoji opasnost odvajanja postojeće žbuke od zida. / Žbukanje dijelova postojećeg pročelja - nakon otucavanja postojeće žbuke, i to gruba i fina vapneno-cementna žbuka ili reparaturni mort (prema uputama tehnologa) sa postavljanjem rubne tekstilno - staklene mrežice. Površine moraju biti potpuno ravne i uklopljene debljinom i obradom sa postojećim površinama koje nisu skinute. / Točne količine utvrdit će se na licu mjesta u dogovoru s nadzornim inženjerom i upisom u građevni dnevnik.
	U cijenu uključiti i horizontalni I vertikalni prijenos šute i utovar u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada. / Obračun po m2 stvarno izvedenih količina.	m2	30,00

2.	Izrada, montaža i demontaža klasične cijevne skele s prilazom, radnim platformama, ogradom i zaštitnom folijom za zaštitu od insolacije, djelovanja vjetra i prašine, a sve prema važećim HTZ propisima. Skela za rad na visini do 15,0 m. Skela namijenjena za izvedbu svih građevinskih i obrtničkih radova. / U stavci uključivo i demontaža skele nakon završenih fasaderskih radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije izrađene skele.	m2	520,00

3.	Unutarnje žbukanje-sanacija dijelova zidova i špaleta na kojem je izvršeno obijanje žbuke kod demontaže prozora, u debljini 2-3 cm, prosječne širine cca 20cm. Zidarska obrada se sastoji: / -čišćenje površina / -premazivanje prajmerom za bolje prijanjanje nove žbuke / -potrebne dorade otvora oko prozora i vrata (krpanje) / -žbukanje sanacijskom žbukom sa postavljanjem tekstilne mrežice za spajanje stare i nove žbuke / -gletanje i brušenje / -bojanje poludisperzivnim bojama / -završno brtvljenje spoja špalete i prozora akrilom
	Cijenom obuhvatiti potrebnu radnu i pomoćnu skelu u cijeni. U stavci uljučene sve radnje do potpune gotovosti. Obračun po m2.	m2	25,00

	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

III.	TESARSKI RADOVI

1.	Daskanje - ravnanje (platovanje) postojeće drvene građe radi ravnanja krovnih ploha kao priprema za postavljanje daščane oplate i novih kontraletava i letava. Točne izmjere utvrditi će nadzorni inženjer na licu mjesta nakon demontaže postojećeg pokrova i letava, sa upisom u građevinski dnevnik. Obračun po m2.	m2	400,00

2.	Izrada, dobava i montaža sekundarnog krova od daske, a postavljaju se jedna do druge na razmaku 2 cm na gornju stranu roga i pričvršćuju se pocinčanim čavlima. Na daščanu oplatu postavlja se krovna paropropusna vodoodbojna folija, sa faktorom Sd<0,5 m, debljine 0,5 mm, površinske mase 150 g/m2 .
	- daščana oplata	m2	300,00
	- paropropusna vodoodbojna folija	m2	300,00

3.	Dobava i postavljanje drvenih kontraletava 5/8 cm i letava 4/5 cm za pokrov glinenim crijepom. Razmak letava izvesti prema odabiru vrste crijepa. Vrstu crijepa će odabrati investitor.
	Obračun po m2 razvijene (kose) površine krova.	m2	400,00

4.	Zamjena trulih i dotrajalih elemenata nosive krovne konstrukcije. Nakon izvršenih radova demontaže pokrova i stare potkonstrukcije, nadzorni inženjer će pregledati nosivo drveno krovište, te upisom u građevni dnevnik naložiti eventualno potrebnu zamjenu dotrajalih nosivih elemenata krovišta. Sve elemente nosive krovne konstrukcije premazati zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvima, a vidljive dijelove drvene konstrukcije premazati zaštitnom lazurom. / Obračun po m3 drvene građe.	m3	3,00

	UKUPNO TESARSKI RADOVI:

IV.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.	Pokrivanje drvenog dvostrešnog krovišta novim utorenim glinenim crijepom po izboru investitora. U cijenu uključena ugradnja svih potrebnih odzračnika iz tipskih crijepnih elemenata sa svim fazonskim komadima (odzračni elementi, rubni elementi). Obračun po m2.	m2	400,00

2.	Dobava i pokrivanje sljemena tipskim elementima iz proizvodnog programa odabranog proizvođača crijepa. Sljemene elemente postaviti na sljemene letve učvršćene čeličnim držačima. Ispod elemenata postaviti odzračnu traku. Obračun po m1 za sve traženo.	m1	30,00

3.	Dobava i postavljanje metalne aluminijske odzračne trake, koja se postavlja između rogova na strehi krovnih ploha. Obračun po m1.	m1	60,00

4.	Dobava i postavljanje PVC zaštitne mrežice, koja spriječava ulazak ptica, a postavlja se između kontraletvi na strehi krovnih ploha. Obračun po m1.	m1	60,00

5.	Dobava i postavljanje tipskih točkastih snjegobrana iz proizvodnog programa proizvođača crijepa, a postavljaju se u najmanje pet redi naizmjenično, potrošnja 2 kom/m2 , sa rešetkom za hvatanje snijega u prvom redu. Obračun po m2 krovne plohe, a sve prema uputama proizvođača crijepa.	m2	400,00

	UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:

V.	IZOLATERSKI RADOVI

1.	Dobava i ugradnja potrebnog materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju, koja se postavlja u sustavu stropne konstrukcije drvenog grednika. Mineralna vuna u roli (filc), sa koeficijentom toplinske provodljivosti l = 0,035 W/mK, klasa gorivosti A1, ukupne debljine 20 cm, a postavlja se između drvenih greda stropa prema negrijanom tavanu. Iznad sloja mineralne vune, sa gornje strane postaviti PE foliju, a ispod mineralne vune, sa grijane strane potkrovlja parnu branu sa Sd vrijednosti min. 70 m, debljine 0,2 mm, površinske mase 90 g/m2. Sa gornje strane drvenog grednika postaviti daščanu podnu oblogu, jelovom daskom debljine 24 mm.
	Prijeklope parne brane i PE folije izvesti u širini od min. 10 cm i iste polijepiti samoljepljivom trakom. U cijenu je potrebno uračunati dobavu i postavu svog potrebnog materijala, a radove izvesti prema uputama proizvođača. Svi slojevi i karakteristike materijala moraju biti usklađeni s projektom građevinske fizike i ovim opisom.
	- daščani pod	m2	300,00
	- PE folija	m2	300,00
	- filc od mineralne vune d=20 cm	m2	300,00
	- parna brana, Sd 70 m	m2	300,00

2.	Dobava i postavljanje potkonstrukcije od aluminijskih profila za postavljanje gipskartonskih ploča kao podgled stropa prizemlja. Osni razmak između CD-profila 40 do maksimalno 50 cm. Obračun po m2 postavljene potkonstrukcije.	m2	300,00

3.	Dobava materijala, te izrada spuštenog stropa od gipsanih ploča deb. 12,5 mm , na metalnoj podkonstrukciji.
	Spojeve gipskartonskih ploča bandažirati, prebrusiti i ogletati sve do potpune završenosti radova do faze soboslikarskih radova.
	Sve radove i način postavljanja odredit će investitor i nadzorni inženjer na licu mjesta, te uskladiti sa projektima elektro instalacija. U cijenu uključiti sve troškove materijala, rada, korištenje alata i skela. Obračun po m2 gotovog stropa.	m2	300,00
4.	Bojanje spuštenog stropa od gipskartonskih ploča disperzivnom bojom na pripremljenu podlogu uz temeljni premaz impregnacijom i dva potpuna premaza disperzivnom bojom. U cijenu uključiti svu potrebnu skelu. Boja po izboru investitora.	m2	300,00

	UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:

	REKAPITULACIJA - A. GRAĐEVINSKI RADOVI:

I.	RUŠENJA I DEMONTAŽE

II.	ZIDARSKI RADOVI

III.	TESARSKI RADOVI

IV.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

V.	IZOLATERSKI RADOVI

	UKUPNO - A. GRAĐEVINSKI RADOVI:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## obrtnički
B. OBRTNIČKI RADOVI

R.b.	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno

I.	LIMARSKI RADOVI

	NAPOMENA:

	Napomena: / Svi radovi se izvode od bojanog lima u boji po izboru investitora uz primjenu nehrđajućih blok zakovica za opšave. Debljina lima je d=0,55 mm. / RAZVIJENU ŠIRINU I TOČNE DIMENZIJE DAJE PONUĐAČ RADOVA SA PRETHODNOM IZMJEROM NA LICU MJESTA.

1.	Izrada, doprema i montaža lima za rubne opšave (na zabatnim zidovima) od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: limeni opšav, sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	m1	30,00

2.	Izrada, doprema i montaža okapnice (na strehama) od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: limeni opšav, sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	m1	60,00

3.	Izrada, doprema i montaža opšavnog lima na spoju krova sa zidom od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: limeni opšav, sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	m1	15,00

4.	Izrada, doprema i montaža opšava oko dimnjaka od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: limeni opšav, sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	kom	4,00

5.	Izrada, doprema i montaža opšava oko držača elektroenergetskih vodova od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: limeni opšav, sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	kom	3,00
6.	Izrada, doprema i montaža plastificiranih aluminijskih prozorskih klupica u boji RAL po izboru investitora, d=2,00 mm, razvijene širine cca 35 cm, a postavljanje izvesti na poliuretansku pjenu. U cijenu uključiti i PVC bočne završetke.
	Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1 lima sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom, te montažom.
	Stavkom obuhvatiti: limene klupice, sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom.	m1	25,00

7.	Izrada, doprema i montaža horizontalnih oluka polukružnog presjeka 110 mm od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	m1	60,00

8.	Izrada, doprema i montaža vertikalnih oluka kružnog poprečnog presjeka promjera 110 mm od pocinčanog lima u RAL boji po izboru investitora, d=0,55. U cijeni stavke obuhvatiti: sav pričvrsni i nosivi materijal, komplet sa montažom. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera. / Sve izmjere uzeti na licu mjesta. / Obračun po m1.	m1	30,00

	UKUPNO LIMARSKI RADOVI:

II.	PVC STOLARIJA

	Napomena: Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
	Vanjska PVC stolarija
	Materijal za izradu PVC prozora i vrata treba biti izrađen: od profila koji udovoljavaju najvišim evropskim ekološkim standardima, te ne sadrže otrovne tvari i po potrebi se mogu reciklirati. Odlikuju se savršenom toplinskom izolacijom, te doprinose štednji energije i smanjenju energetskih troškova. Osiguravaju savršenu zaštitu od buke i udovoljavaju najvišim protuprovalnim i protupožarnim standardima.
	Otporni su na udarce i ogrebotine, te sve klimatske i vremenske uvjete, te stoga imaju gotovo neograničen vijek trajanja. Zbog glatkih površina vrlo lako se održavaju, te se čiste samo s blagim sredstvima za pranje i mlakom vodom.
	Izrada, dobava i ugradnja fasadnih stijena-prozora i vrata izrađenih od 6 komornog PVC profila i 70 mm ugradbene dubine koji ima poboljšane mehaničke osobine, povećanu otpornost na udar, teško zapaljiv i samogasiv po standardu DIN 4102, te sadrži UV stabilizatore koji osiguravaju postojanost boje i dimenzija.
	Svi doprozornici i krila dodatno su ojačani pocinčanim čeličnim ojačanjem. Ostakljenje toplinsko štednim niskoenergetskim dvostrukim ili trostrukim staklom sa Low-E premazom+argon Ug<1,1 W/m2 K Rw= 32 db. / -Toplinski koeficijent iznosi Uw < 1,40 W/m2K
	- kutiju roletne i pogon izvesti od visokokvalitetnog PVC-a
	-ROLETE: 1automat - plašt / -Izolacija za kutiju / -lamele: PVC lamela, bijela 37 mm / -boja po izboru investitora
	Fasadne stijene standardno opremljeni sa: -Svako krilo i kod jednokrilnih i dvokrilnihn prozora i vrata je sa 90% svog opsega obuhvaćeno s okovom i ima maximalan broj brtvenih točaka što osigurava potrebnu vodo i zrakonepropusnost nužnu za atestiranu kvalitetu.
	- Te trima sivim brtvama koje su posebno dizajnirane tako da bolje podnose mehanička opterečenja, otporne su na vremenske utjecaje i s vremenom ne gube osobine (elastičnost, glatkoću površine, boju...) i do 40% poboljšava zvučnu izolaciju prozora.
	-prikladan za ugradnju u niskoenergetske objekte
	-jednostavna mogućnost dogradnje sustava za kontrolirano odzračivanje (Regal-air)
	-jednostavno razdvajanje profila i brtvljenja za ekološko recikliranje
	-boja po izboru investitora
	Sve stavke moraju biti izvedene u dogovoru s investitorom, a za sav materijal dostaviti prije izvođenja atestnu dokumentaciju kako bi dobili suglasnost na ugradnju stolarije. Ugradnju izvesti u svemu prema RAL smjernicama montaže prozora (postavljanje stolarije na vanjski rub zida, postavljanje vodo i paronepropusne trake iznutra, te vodonepropusne i paropropusne trake izvana ili brtvenom trakom postavljenom po rubu okvira stolarije prema građevinskom elementu), a radove povjeriti izvođaču koji ima certifikat za RAL montažu prozora.
	U cijenu uključiti izradu, transport, ugradnju, brtvljenje, pjenu za ugradnju, brtvene trake za ugradnju prema RAL smjernicama i sav drugi materijal za potpunu ugradnju i brtvljenje svih elemenata, te kvaku u boji po izboru investitora.
	Sve izvesti i ugraditi prema shemama stolarije i uputama proizvođača.
	Sve dimenzije prije izvođenja kontrolirati na licu mjesta.
	POZ 1 - dvokrilni prozor veličine cca 100x185 cm, prema shemi stolarije	kom	11,00
	POZ 2 - fiksni prozor veličine cca 130x215 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 3 -fiksni prozor veličine cca 320x215 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 4 -fiksni prozor veličine cca 350x215 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 5 -fiksni prozor veličine cca 170x215 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 6 -dvokrilna vrata sa nadsvjetlom veličine cca 175x315 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 7 -dvokrilna vrata veličine cca 170x200 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 8 -dvokrilna vrata veličine cca 135x225 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 9 -ulazna vrata veličine cca 175x235 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00
	POZ 10 -jednokrilni prozor veličine cca 60x25 cm, prema shemi stolarije	kom	1,00

	UKUPNO PVC STOLARIJA:

III.	FASADERSKI RADOVI

	Priprema postojećeg pročelja / Postojeće pročelje oprati vodom pod pritiskom i ukloniti sve veće neravnine u žbuci, odnosno pripremiti za postavljanje toplinskog sustava. Na tako pripremljena pročelja nanijeti impregnaciju prije postavljanja ETICS sustava. Cijenu radova na pripremi ukjučiti u jediničnu cijenu izvođenja fasaderskih radova.

1.	ETICS SUSTAV S PLOČAMA OD KAMENE VUNE
	Izvedba tankoslojnog kontaktnog sustava fasade s pločama kamene vune, gustoće 110 – 115 kg/m3, λ = 0,035 W/mK, debljine 14 cm određene fizikalnim proračunom. U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu fasade prema uputama proizvođača. / Faze izrade: Postavljanje aluminijskog perforiranog «sockel-profila» jednake širine kao debljina ploče od kamene vune. Pričvršćivanje izvesti nerđajućim vijcima na razmaku svakih 40 do 60 cm.
	Nanošenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče).
	Ploče se 3 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju plastičnim ili metalnim (u slučaju viših zahtjeva po u odnosu na protupožarne zahtjeve, velike brzine i nalete vjetra, trusna područja i sl.) pričvrsnicama (6-8 kom/m2). / Na uglove građevine postavljaju se aluminijski ili PVC kutni profili oko otvora s tim da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50) cm.
	Na ploče od kamene vune nanosi se polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo certificiranu mrežicu (140-160 grama/m2) od staklenih vlakana, alkalno otpornu, s preklopima od 10 cm, koja se prekriva nanošenjem 1-2 mm drugog sloja polimerno-cementnog lijepila. / Po potrebi nanosi se i treći izravnavajući sloj ljepila, ukupna debljina ljepila mora biti min. 5 mm. Nakon sušenja od 10 – 14 dana, a prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući pretpremaz.
	Kao završni sloj preporuča se silikatna ili silikonska žbuka 2 mm, boje po izboru investitora.
	Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500 (obavezno prilaganje Izjave o sukladnosti za sustav!).
	Izvođenje radova može obavljati samo izvođač koji ima ovlasnicu proizvođača materijala za izvođenje predviđenih radova.
	U cijenu uključiti prilagodbe postojećih ormarića novom pročelju i sve obrade oko istih, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom na licu mjesta.
	Obračun sve kompletno po m2.	m2	350,00

2.	SUSTAV TOPLINSKE IZOLACIJE PODNOŽJA OBJEKTA
	Izvedba sustava toplinske izolacije perimetra objekta, odnosno podnožja zgrade (uključujući zid podruma) do visine poda prizemlja, te ispod kote gotovog poda min. 20 cm, pločama hrapave strukture i stepenastog ruba, od ekstrudiranog polistirena (XPS-a), debljine 8,0 cm određene fizikalnim proračunom. / U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te toplinsku izolaciju podnožja fasade prema uputama proizvođača.
	Faze izvođenja: Ploče se lijepe na sloj vertikalne hidroizolacije s minimalnom visinom 20 cm iznad nivoa terena pomoću poliuretanske pjene te se mehanički pričvršćuju pričvrsnicama u zoni iznad hidroizolacije. / Premazivanje površine cokla silikonskom impregnacijom. Završna obrada Mozaik žbukom u boji po izboru investitora, zaglađena, prosječno debljine 2 mm, organski vezanom tankoslojnom žbukom, paropropusnosti cca 110-140.
	Na ploče nanosi se prvi sloj polimerno-cementno ljepilo za povezane sustave vanjske toplinske izolacije u sloju od 2mm u koji se utapa certificirana mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna.
	Zatim slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 2,00 mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja minimalno 5 dana u normiranim uvjetima.
	Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti, te završna vodootporna mozaična (polimerna) organski vezana tankoslojna žbuka, prosječno debljine 2mm, boje po izboru investitora.
	Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500 (obavezno prilaganje Izjave o sukladnosti za sustav!).
	Izvođenje radova može obavljati samo izvođač koji ima ovlasnicu proizvođača materijala za izvođenje predviđenih radova.
	Obračun sve kompletno po m2.	m2	55,00

3.	TOPLINSKA IZOLACIJA ŠPALETA OTVORA
	Izvedba toplinske izolacije „špaleta“ otvora objekta, od tvrde komprimirane ploče od vlakana kamene vune debljine 2,0cm. Proizvod mora biti potpuno negoriv, hidrofobiran, paropropustan, temperaturno stabilan, otporan na starenje te kemijski neutralan. Prosječne širine je cca 30 cm. U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu toplinske izolacije špaleta prema uputama odabranog proizvođača. / Faze izrade: Na pripremljenu podlogu špaleta otvora, ravnih i kosih dijelova, punoplošno se lijepe špaletni elementi kamene vune dimenzija 100x20 cm, s polimerno-cementnim ljepilom koje je certificirano u sustavu.
	Na spomenute elemente kamene vune nanosi se sloj polimerno-cementnog ljepila od 3,0 mm u koji se utapa armaturna mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna, te se ista preklapa s kutnim profilima ojačanim mrežicom kao i profilima za elastični brtveni spoj na prozore i vrata.Izravnavajući sloj polimerno-cementnog ljepila nanosi se u debljini 1-2 mm, a ukupno sušenje sloja ljepljenja i armiranja je minimalno 10 dana u normiranim uvjetima.
	Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti i izjednačavanja vodoupojnosti, a nakon 1-3 dana nanosi se završna žbuka na osnovi silikata ili silikona 2,5 mm strukture zrna, boje po izboru investitora.
	Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500 (obavezno prilaganje Izjave o sukladnosti za sustav!).
	Izvođenje radova može obavljati samo izvođač koji ima ovlasnicu proizvođača materijala za izvođenje predviđenih radova.
	Obračun do širine 30 cm sve kompletno po m1.	m1	120,00

4.	IZRADA FRESKE NA ČEONOM PROČELJU ZGRADE
	Izrada freske slike lipicanca na čeonom pročelju zgrade (zabatni zid). Prije početka radova na pročelju zgrade iskopirati kalup identičan postojećoj slici, te isti takav izraditi po završetku radova toplinske izolacije vanjskog zida. / U cijenu je potrebno uračunati sve potrebne pripremne i završne radove za izradu slike kao na postojećem pročelju.	komplet	1,00

	UKUPNO FASADERSKI RADOVI:

IV.	KAMENARSKI RADOVI

1.	Dobava i polaganje prozorskih unutarnjih klupčica izrađenih iz kamena 2 cm debljine i širine cca 25 cm, te kod istaknutih prozora preko cijele površine. Uključivo urezivanje donje okapnice, te poluzaobljeni polirani prednji rub. Klupice postavljati na sloj XPS ili PU pjene radi prekida toplinskog mosta. Cijenom obuhvatiti silikoniranje spoja kamene klupice sa PVC prozorom. Kamen mramor vrste po izboru investitora. Točne izmjere uzeti na licu mjesta nakon postavljene stolarije.	m1	30,00

	UKUPNO KAMENARSKI RADOVI:

V.	SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE

1.	Demontaža i pregled sastavnica postojeće instalacije. / Komplet	komplet	1,00

2.	Po završetku radova na obnovi pročelja montaža postojećih sastavnica instalacije sustava zaštite od djelovanja munje uz zamijenu dotrajalih/tehnički neispravnih dijelova (pocinčana traka, stezaljke za oluk, mjerni spojevi, zidni nosači trake) uključivo spajanje na postojeći uzemljivač. / Komplet	komplet	1,00

3.	Prema tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munjena građevinama (NN br. 87/08, 33/10) nakon završetka radova izvršiti slijedeća ispitivanja i izdati slijedeće ispitne protokole:
	-vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje
	-ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje (mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja, ispitivanje stanja uzemljivača, mjerenje otpora skrivenih spojeva na sustavu hvataljki, na odvodima, na dozemnim vodovima, na vodovima za izjednačenje potencijala, galvanske povezanosti)
	-mjerenje električne povezanosti metalnih instalacija u građevini	komplet	1,00

	UKUPNO SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE:

VI.	MONTAŽNI RADOVI

1.	Dobava i montaža raznih elemenata iz skladišta: rasvjetna tijela, natpisne ploče, antene, držači zastave, poštanski sandučić i slično, odnosno sve što je demontirano prije izvođenja radova na pročelju i ponovna montaža, a koje će odrediti nadzorni inženjer na licu mjesta.	komplet	1,00

2.	Prihvatna mreža (gromobrani) / Postojeće odovode prihvatne mreže potrebno je produžiti i spojiti sa postojećom krovnom prihvatnom mrežom, izrda novih mjernih kutija sa poklopcima, uključivo kontrola izvedenih radova, mjerenje otpora uzemljenja, izrada mjernih protokola i revizione knjige gromobranske instalacije, te mjerenje galvanske povezanosti. / Sve komplet do potpune gotovosti.	komplet	1,00

	UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:

	REKAPITULACIJA - B. OBRTNIČKI RADOVI:

I.	LIMARSKI RADOVI

II.	PVC STOLARIJA

III.	FASADERSKI RADOVI

IV.	KAMENARSKI RADOVI

V.	SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE

VI.	MONTAŽNI RADOVI

	UKUPNO - B. OBRTNIČKI RADOVI:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## rekapitulacija
	SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

A.	GRAĐEVINSKI RADOVI

B.	OBRTNIČKI RADOVI

	UKUPNO:

	PDV 25%:

	SVEUKUPNO: