## naslovnica
NAZIV I ADRESA / PROJEKTNOG UREDA / KOJI JE IZRADIO PROJEKT:			BAJS-ing d.o.o., / Ivice Račana 9, 31400 Đakovo / OIB 61998396905
NAZIV I ADRESA INVESTITORA:			DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK, / ul. Augusta Šenoe 45, Đakovo, / OIB: 22890797377
NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA:			ZGRADA JAVNE NAMJENE – UPRAVNA ZGRADA - uređenje DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK, / Đakovo, ul. Augusta Šenoe 45, / na k.č.br. 6760/1, k.o. Đakovo
VRSTA PROJEKTA:			GLAVNI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:			007-2020-GPEO
MJESTO I DATUM:			Đakovo, siječanj 2020. god.

TROŠKOVNIK

## opće napomene
OPĆE NAPOMENE

Stavke troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu sanacije građevine, s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima, koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tokom radova ukazati potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje sanacije građevine, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehničke nauke i prakse.
Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja i sanacije, potrebna osiguranja tokom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sli., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po projektu.
Na građevini mora Izvoditelj radova imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji. Odnos Nadzornog inženjera, Investitora, Projektanta i Izvoditelja odredit će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Izvoditelj će na građevini voditi građevni dnevnik u koji se unose svi bitni podaci i događaji tokom građenja (npr.meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanata, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvoditelja s time da je za svaki nepredviđeni rad, kojim bi se povećali ukupni troškovi predviđeni za izgradnju ove građevine po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. Uz dnevnik Izvoditelj će voditi i građevinsku knjigu u koju će se unositi svi podaci bitni za obračune.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom (iskopi, temelji, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvoditelja unosit će u građevinsku knjigu količine pojedinih takovih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U obvezi izvođača su i svi troškovi nabave i dovoza materijala, kao i odvoz, te deponiranje viška materijala i svog otpadnog materijala uključujući svu potrebnu dokumentaciju.
U svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekata ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja, a tu svoju odluku unosit će u građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili po trajnost građevine ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu dužan je pravovremeno zatražiti odluku u vezi s time.
Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora uz prisutnost Projektanta. / Ukratko,gradilište i okoliš treba dovesti u stanje kakvo je bilo prije početka građenja.

## građevinski
A. GRAĐEVINSKI RADOVI

R.b.	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina		Ukupno

I.	RUŠENJA I DEMONTAŽE

	NAPOMENA:

	Prilikom rušenja i demontaža izvođač radova mora se u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu za radna mjesta NN br. 29/13. Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema, uključujući obilježavanje lokacije da su u tijeku građevinski radovi, a same izvoditi sa što manje prašine i buke. Prilikom izvođenja radova, obveza izvođača radova je voditi računa o zatvaranju i pokrivanju otvora da ne dođe do oštećenja postojećih prostorija, a uzrokovani vremenskim uvjetima. Prilikom rušenja i demontaža potrebno je organizirati stručni nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta konstrukcije. Za sve radove obveza je izvođača u cijenu uključiti pomoćnu radnu skelu od cijevnih profila.
	Za sve radove rekonstrukcije posebna napomena je da se materijal koji se skida ne smije bacati nego ga spuštati bez mogućnosti ugrožavanja radnika i prolaznika. Sav demontirani materijal odložiti na gradilišnu deponiju i utovariti u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.
	Obveza izvođača radova je pravovremeno upozoriti nadzornog inženjera odnosno investitora na radove koji nisu troškovnikom obuhvaćeni, a prilikom izvođenja radova do njih može doći. Samo radovi upisani u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera bit će priznati u završnom obračunu.
	Tokom rušenja i demontaža obavezno pratiti sve postojeće instalacije da ne dođe do oštećenja istih, a iste obavljati uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera.

1.	Rušenje unutarnjeg zida od pune opeke za probijanje otvora u prostoru nove čajne kuhinje. Kod nosivih zidova uračunati podupiranje i izvesti radove uz upute nadzornog inženjera. U stavku uračunat sav potreban rad, prijenos i odvoz na gradilišnu deponiju. Sva eventualno nastala oštećenja izvođač radova će sanirati o svom trošku. Obračun po m³ uklonjenog zida.	m³	5,00

2.	Uklanjanje brodskog poda na mjestu nove čajne kuhinje i sanitarnog čvora. Uklonjeni brodski pod deponirati na gradilišnu deponiju. U cijenu uključena i demontaža rubnih lajsni. Obračun po m² poda.
	-čajna kuhinja	m²	18,00
	-sanitarni čvor	m²	20,00

3.	Demontaža postojećih unutarnjih drvenih obloga zidova (lamperije) u prostoru novog sanitarnog čvora i čajne kuhinje.
	U cijenu uključiti: / -horizontalni i vertikalni prijenos i utovar u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.
	-sanitarni čvor h=3,15m	m²	75,00
	-čajna kuhinja h=1,80m	m²	40,00

4.	Demontaža postojećih drvenih vrata arhive. U cijenu uključiti horizontalni i vertikalni prijenos i utovar u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.	kom	1,00

5.	Uklanjanje keramičkih pločica i svih slojeva do podne betonske ploče s poda i zidova (sokla) u prostoru terase i arhive. Uključeno oprašivanje i priprema za daljnje radove. Obračun po m² poda i zida.
	-terasa	m²	50,00
	-arhiva	m²	40,00

	UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE:

II.	ZIDARSKI RADOVI

1.	Dobava potrebnog materijala i izvedba armiranog cementnog estriha d=5cm u podovima.
	Obračun po m²
	-pod sanitarnog čvora	m²	40,00
	-pod čajne kuhinje	m²	30,00

2.	Ugradnja montažnih nadvoja iznad vrata u čajnoj kuhinji.
	-nadvoj u zidu d=27cm, L=120cm	kom	2,00

	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

III.	IZOLATERSKI RADOVI

1.	Izrada polimercementnog hidroizolacijskog premaza podova i zidova. Dobava materijala i izrada polimercementnog hidroizolacijskog premaza podova i zidova (do visine 1,80m). Premaz se izvodi na izvedeni cementni estrih koji mora biti zaglađen, bez vidljivih šupljina, a u svemu prema uputstvu proizvođača hidroizolacijskog premaza, tip kao "Mapelastic". U stavku uključen sav potreban materijal, rad i pribor. Obračun po m² izvedenog premaza. U cijenu uključiti i eventualno brušenje i poravnavanje žbuke zidova cementnom ili gipsanom žbukom sanitarnog čvora i čajne kuhinje radi pravilnog nanošenja premaza.
	Izravnavanje površine zida (procijenjena površina). Obračun po m² zaglađene površine.
	-sanitarni čvor	m²	70,00
	-čajna kuhinja	m²	80,00
	-terasa	m²	35,00

2.	Dobava i postavljanje EPS-a različitih debljina na podove, kao toplinske i zvučne izolacije. Obračun po m².
	-EPS 100, d=3cm	m²	150,00

III.	UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:

	REKAPITULACIJA - A. GRAĐEVINSKI RADOVI:

I.	RUŠENJA I DEMONTAŽE

II.	ZIDARSKI RADOVI

III.	IZOLATERSKI RADOVI

V.	UKUPNO - A. GRAĐEVINSKI RADOVI:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## obrtnički
B. OBRTNIČKI RADOVI

R.b.	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina		Ukupno

I.	GIPS-KARTONSKI RADOVI

	NAPOMENA:

1.	Dobava i montaža obloge postojećih zidova s vlago-otpornih GKBI pločama jednostrano položenim. U cijenu uključena i priprema potkonstrukcije za montažu sanitarne opreme i ostala eventualna učvršćenja. Svi slojevi obrađeni špahtlanjem, fugirano, pripremljeno za gletanje i bojanje.
	Obračun po m² montirane površine.
	Zidovi arhive + stepenice	m²	46,00
	Zidovi sanitarnog čvora	m²	70,00
	Zidovi čajne kuhinje	m²	55,00

2.	Dobava i montaža pregradnih zidova, s vlagootpornim GKBI pločama 12,5mm dvostruko obostrano položenima na metalnu pocinčanu konstrukciju dimenzije 75mm i zvučno-prigušnim slojem kamene vune debljine 60mm. Ukupna debljina zida 12,5 cm. Svi slojevi obrađeni špahtlanjem, fugirano, s obje strane pripremljeno za polaganje keramičkih pločica bez polaganja keramičkih pločica.
	Obračun po m² montirane površine.	m²	35,00

3.	Dobava materijala i izvedba ravnog spuštenog stropa na koti 300cm od gotovog poda, od glatkih gipskartonskih ploča. Ploče d=12,5mm ovješene su o metalnu pocinčanu konstrukciju, sa svim spojnim materijalom i završnom obradom do bojanja. Predvidjeti otvaranje za rasvjetu i za druge instalacije. Izvedba prema tehničkim detaljima i nacrtima u projektu i tehničkim detaljima izvedbe proizvođača. Obavezno konzultirati projektanta.
	Skela uključena u cijenu. Svi slojevi obrađeni špahtlanjem, bandažiranjem, fugirani, pripremljeni za bojanje, bez bojanja. Sve predradnje i radnje izvesti kompletno prema uputama proizvođača.
	Obračun po m² izvedenog.
	-arhiva h=2,45m	m²	18,00
	-sanitarni čvor	m²	22,80
	-čajna kuhinja	m²	17,00

I.	UKUPNO GIPS-KARTONSKI RADOVI:

II.	KERAMIČARSKI RADOVI

1.	Dobava i postava unutrašnjih podnih keramičkih pločica u prizemlju. Pločice se polažu u ljepilu. Pločice po izboru projektanta, u okviru neto cijene do 100kn. U cijenu su uključeni rad, vezni materijal, keramika i masa za fugiranje. Obračun po m² poda.
	-sanitarni čvor	m²	17,28
	-arhiva	m²	12,70
	-čajna kuhinja	m²	17,08

2.	Dobava i postava unutrašnjih zidnih keramičkih pločica I.klase. Pločice se polažu u ljepilu. Pločice po izboru projektanta, u okviru neto cijene do 100kn. U cijenu su uključeni rad, vezni materijal, keramika i masa za fugiranje. Visina opločenja je 1,80m. Cijena obuhvaća dobavu, ugradbu pločica sa veznim materijalom i obradu fuga. Obračun po m² obrade zida.
	-zid pločice - wc	m²	43,00

3.	Dobava i postava vanjskih protukliznih podnih keramičkih pločica I.klase. Pločice se polažu u ljepilu, u boji po izboru. Pločice po izboru projektanta, u okviru neto cijene do 100kn. Cijena obuhvaća dobavu, ugradbu pločica s veznim materijalom, obradu fuga i izvedbu. Obračun po m² obrade poda.
	-terasa i stepenice	m²	25,35

II.	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:

III.	LIČILAČKI RADOVI

1.	Dobava materijala i obrada unutarnjih pregradnih GK zidova i jednostranih obloga zidova načinjenih od standardnih GKBI ploča i protupožarnih GFK ploča gletanjem kao podloga za bojanje disperzivnim bojama. Postupak izvođenja radova sastoji se od sljedećih faza:
	-da bi se izbjegle deformacije GKB-a usred vlaženja, prvo se nanosi temeljni premaz
	-zaglađivanje/gletanje površine glet masom (fini praškasti, oplemenjeni materijal za ispunu i zaglađivanje, izrađen iz specijalnog gipsa, prema normi HR EN 13963) uz postizanje vrhunske kvalitete površine K4 (Q4)
	-završna obrada univerzalnom masom za obradu spojeva i površina i to u dvije ruke (univerzalna masa za obradu spojeva i površina i to u dvije ruke)
	Čelne i rezne spojeve GKB-a obraditi s papirnatom bandažnom trakom. Sve vidljive glave vijaka treba zagladiti. Kod višeslojne obloge spojeva prvog sloja ploča treba samo popuniti a spojeve drugog (odnosno trećeg sloja) završno obraditi.
	U cijenu stavke uključen je sav potreban i opisan rad, alat i materijal, potrebno vrijeme sušenja svih slojeva te brušenja, izravnavanja i potrebna bandažiranja, sve u kompletu te u skladu s uputama proizvođača odabrane završne boje. Obračun po m².
	-čajna kuhinja - obloge	m²	50,00
	-sanitarni čvor - obloge	m²	70,00
	-arhiva - obloge	m²	46,00

2.	Sve isto kao prethodna stavka samo obrada stropova od standardnih GKBI ploča finim gletanjem. Obračun po m² stropa koji se gleta.
	-arhiva	m²	18,00
	-sanitarni čvor	m²	22,80
	-čajna kuhinja	m²	17,00

3.	Dobava materijala i ličenje zidova i zidnih obloga od standardnih GK ploča prethodno obrađenim finim gletanjem. Postupak izvođenja radova sastoji se od sljedećih faza:
	-nakon adekvatne obrade podloge (gletanja), površinu premazati univerzalnim temeljnim premazom koji poboljšava prianjanje i ne sadrži otapala i koji se može tonirati, ovisno o nijansi završnog sloja.
	-nakon odgovarajućeg vremena sušenja, površinu premazati akrilnom bojom u dva sloja sukladno normi UNI 11021. Boja mora zadovoljiti zahtjeve HAASAP-a. Nanosi se na vertikale zidova, mora biti otporna na plijesni, periva i jednostavna za čišćenje. Boja po izboru projektanta. Nanosi se valjkom. Potrošnja 0,2 - 0,3 kg/m². Izvesti prema uputama u tehničkom listu i pravilima struke poštujući vremena sušenja između slojeva.
	U cijenu stavke uključen je sav potreban i opisan rad, alat i materijal: univerzalni temeljni premaz koji je potrebno tonirati u skladu sa završnim tonom, latex boja u polumat varijanti te ostalo opisano u postupku i u skladu s preporukama proizvođača. Obavezno uskladiti s uputama proizvođača prethodno nanesene glet-mase. Obračun po m² površine zidova koji se liči i specificiranom tonu.
	-čajna kuhinja	m²	55,00
	-arhiva	m²	46,00
	-sanitarni čvor	m²	70,00

4.	Dobava materijala i obrada gletanih spuštenih stropova objekta prvoklasnom disperzivnom bojom. Bojanje bijelom bojom. Eventualno potrebna skela je uključena u cijenu. U cijenu su uključene sve potrebne predradnje. Bojanje se izvodi dvokratno ručno ili jednokratno strojno uz prethodno nanošenje temeljnog sloja. Sve izvesti prvoklasno od prvoklasnog materijala. Obračun po m².
	-čajna kuhinja	m²	17,00
	-arhiva	m²	18,00
	-sanitarni čvor	m²	22,80

III.	UKUPNO LIČILAČKI RADOVI:

IV.	STOLARSKI RADOVI

	Napomena: Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
	Napomena: Uključene su sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti, skela, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu detalja obavezno konzultirati glavnog projektanta, projektante po strukama i nadzornog inženjera. Konačan odabir vrste materijala, obrade, boje, strukture materijala za stolarske radove i sl. u ingerenciji je projektanta.

1.	Nabava, dobava i ugradnja punih jednokrilnih drvenih sobnih vrata kao i ostala stolarija. Ispuna vratnog krila je od papirnog saća, obložena MDF pločom. Dovratnik je montažni. Sve oličeno u poliuretansku boju po izboru Projektanta. Vrata su okovana dužim crom šarkama na tri mjesta, opskrbljena bravom i kvakom (inox obrade) po izboru Investitora. U stavci je i komplet kvaka sa štitnicima koji imaju odvojenu rozetu za elzet ključ, sve u procomu. Vrata imaju gumenu brtvu između krila i dovratnika. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad i materijal, uključivo brtvljenje spoja zida i profila purpen pjenom. Obračun po komadu.
	- 90/210 cm	kom	1,00
	- 80/210	kom	2,00
	- 70/210	kom	2,00
	-100/200	kom	1,00

2.	Dobava i ugradnja drvenih klupica debljine 3 cm. Materijal hrast.
	dimenzije 50 x 170 cm	kom	3,00
	dimenzije 80 x 276 cm	kom	1,00

3.	Fasadne stijene, Izrada, dobava i montaža PVC stolarije - stolarija s 6 komornih profilaojačanih čeličnom konstrukcijom. Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu prozora s okovom, ostakljeno IZO staklom low-E 4 + 16 + 4mm ispunjeno argonom, opšavnim letvicama i materijalom za ugradbu. Sve komplet do pune funkcionalnosti. Dodatni opis je pod svakom stavkom.
	-PVC zaokretna vrata s fiksnim dijelom dimenzija 338 x 315 cm prema nacrtu i boji ostale stolarije	kompl.	1,00
	-PVC fiksna stijena dimenzija 291 x 315 cm sa staklenim dvokrilnim djelom prema nacrtu i boji ostale stolarije	kompl.	1,00

IV.	UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

	REKAPITULACIJA - B. OBRTNIČKI RADOVI:

I.	GIPS-KARTONSKI RADOVI

II.	KERAMIČARSKI RADOVI

III.	LIČILAČKI RADOVI

IV.	STOLARSKI RADOVI

	UKUPNO - B. OBRTNIČKI RADOVI:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## vodoopskrba, odvodnja i sanitar
C. VODOOPSKRBA, ODVODNJA I SANITARIJE

	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina		Ukupno

C.	VODOOPSKRBA, ODVODNJA I SANITARIJE

I.	VODOOPSKRBA - GRAĐEVINSKI RADOVI

1.	Probijanje otvora u zidovima
	Probijanje, bušenja i štemanja većeg obujma radova i težim radnim uvjetima u zidovima i podovima za vođenje vodovodne i kanalizacijske instalacije. U stavku uključen utovar, istovar i prijenos na gradilišnu deponiju.	kompl	1,00

I.	UKUPNO VODOOPSKRBA - GRAĐEVINSKI RADOVI:

II.	VODOOPSKRBA - INSTALATERSKI RADOVI

1.	Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi SDR 7,4, uključujući sve potrebne dijelove za spajanje cijevi (kao što su: spojnice, T-komadi, redukcije, koljena, elektrospojnice i slično), potrebnu izolaciju (cijevi se postavljaju u podu i zidu), te pribor za fiksiranje cjevovoda. Obračun po m'. Φ 20
	-Φ20	m'	50,00
	-Φ15	m'	25,00

2.	Dobava i ugradba podžbuknih ventila sa obostranim unutarnjim navojem, sa poniklovanom rozetom i kapicom.
	-Φ20	kom	5,00

3.	Ispitivanje i ispiranje gotove vodovodne mreže na tlak od 7,5 bara u trajanju od najmanje 2 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.	kom	1,00

II.	UKUPNO VODOOPSKRBA - INSTALATERSKI RADOVI:

III.	ODVODNJA - GRAĐEVINSKI RADOVI

1.	Ušlicavanje ab ploče na mjestu nove instalacije odvodnje širina šlica cca 25cm. Debljina ab ploče cca 10cm. Sve prema projektnoj dokumentaciji za izvođenje tih vrsta radova.
	Obračun po m' stvarno izvedenog šlica.	m'	60,00

2.	Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje cijevi i izvedbu kontrolnih okana. Širina rova za polaganje cijevi je cca 0,5m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,0m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,0m uključivši izradu proširenja i produbljenja pri izvođenju kontrolnih okana. Obavezno pridržavanje uvjeta za iskop rova diktiranih od proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu s projektnom dokumentacijom za izvođenje tih vrsta radova. Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa zemlje u sraslom stanju.	m³	30,00

3.	Planiranje dna rova s točnošću +/- 1cm na kote u skladu s projektnom dokumentacijom, višak materijala se izbacuje van rova, a planiranje izvršiti prema zahtjevima proizvođača materijala. Obračun po m²	m²	8,00

4.	Nabava i dobava materijala i izrada posteljice za polaganje kanalizacijskih cijevi, debljine sloja 10cm ispod cijevi, te zatrpavanje pijeskom visine 20-30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m³.	m³	10,00

III.	UKUPNO ODVODNJA - GRAĐEVINSKI RADOVI:

IV.	ODVODNJA - INSTALATERSKI RADOVI

1.	Nabava, doprema i ugradnja PVC UKC kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1 prstenaste čvrstoće SN-4, SDR-41 (4kN/m²). Cijevi se polažu u rov na prethodno pripremljenu podlogu od pijeska, a nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeskom ispod cijevi radi jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, brtve i priključke za spojeve cijevi na revizijska okna, kontrolu nivelete položene cijevi prema profilima. Fazonski komadi su obračunati kao 1m' cijevi.
	-PVC DN 50	m'	20,00
	-PVC DN 75	m'	12,00
	-PVC DN 110	m'	20,00

2.	Dobava i montaža sifona za sudoper sa mogućnošću priključka perilice suđa.	kom	1,00

3.	Ispitivanje vodonepropusnosti cijevi vodom "V". U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Postupak tlačne probe provesti u potpunosti prema postojećim pravilnicima za ovu vrstu cijevi, te prema upustvima proizvođača cijevi. Poslije uspješne vodene probe sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja ispitivanja.	kompl	1,00

IV.	UKUPNO ODVODNJA - INSTALATERSKI RADOVI:

V.	SANITARIJE - INSTALATERSKI RADOVI

1.	Nabava i ugradnja WC školjke od fajansa I. klase (sanitarne kermaike), bijele boje sa odvodom u podu komplet sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu, kao i materijal potreban za brtvljenje wc školjke. Odabir vrste školjke prema vodokotliću.	kom	2,00

2.	Nabava i ugradnja niskomontažnog nadžbuknog vodokotlića, zajedno sa ventilom i spojnim cijevima.	kom	2,00

3.	Nabava i ugradnja umivaonika izgrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase; bijele boje, komplet sa dvoručnom stojećom dovodnom vodovodnom armaturom i odvodnom armaturom (sifonom), te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu. Dimenzije 50x40 cm	kom	3,00

4.	Nabava i ugradnja pisoara izgrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase; bijele boje, komplet sa potisnim ispiračem i odvodnom armaturom (sifonom), te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradnju. Dimenzije 32 x 32 x 53 cm.	kom	1,00

5.	Dobava i montaža el.bojlera sa svim sitnim materijalom potrebnim za ugradnju. Bojler zapremnine 5l za donju montažu tip kao Vaillant VAN 5/7 U ili jednakovrijedan. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.	kom	1,00

V.	UKUPNO SANITARIJE - INSTALATERSKI RADOVI:

	REKAPITULACIJA - C. VODOOPSKRBA, ODVODNJA I KANALIZACIJA

I.	VODOOPSKRBA - GRAĐEVINSKI RADOVI

II.	VODOOPSKRBA - INSTALATERSKI RADOVI

III.	ODVODNJA - GRAĐEVINSKI RADOVI

IV.	ODVODNJA - INSTALATERSKI RADOVI

V.	SANITARIJE - INSTALATERSKI RADOVI

	UKUPNO C. VODOOPSKRBA, ODVODNJA I SANITARIJE RADOVI:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## strojarstvo
D. STROJARSKI RADOVI

R.b.	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina		Ukupno

I.	GRIJANJE

	NAPOMENA:

1.	Dobava i ugradnja kompaktnog radijatora za ugradnju u dvocijevni sustav grijanja u kompletu s termostatskim ventilom s termostatskom glavom, navijkom, konzolama za ovješenje na zid
	dim. 600/1000 mm snage oko 1350 W (70/55°C)	kom	1,00

2.	Dobava i ugradnja kompaktnog radijatora za ugradnju u dvocijevni sustav grijanja u kompletu s termostatskim ventilom s termostatskom glavom, navijkom, konzolama za ovješenje na zid
	dim. 400/1000 mm snage oko 1300 W (70/55°C)	kom	1,00

3.	Dobava i ugradnja cijevnog razvoda za spajanje prethodno navedenih radijatora. Izvedba s nadžbukno postavljenim Cu cijevima (lemljena ili Press izvedba spajanja), uključujući fazonske komade, pribor i materijal za zavješenje na zid. Uključujući spajanje na postojeći razvod grijanja (spoj na dva mijesta), ispuštanje postojećeg sustava grijanja (za potrebe spajanja novod cjevovoda), tlačna proba te ponovno punjenje sustava grijanja. Bušenje s ugradnjom protirnih cijevi na prolasvima kroz zidove.	m	50,00
	Obračun po stvarno izvedenom materijalu

	REKAPITULACIJA - D. STROJARSKI RADOVI:

I.	GRIJANJE				0,00

	UKUPNO - D. STROJARSKI RADOVI:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## ELEKTRO
E. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

R.b.	Opis stavke	Jed. / mjere	Količina		Ukupno

1.	Demontaža postojećih neispravnih elektrotehničkih instalacija. U cijenu uključiti odvoz i zbrinjavanje otpada na deponiji.
	Obračun sve komplet.	kpl	1,00

2.	Postava novih vodova elektrotehničkih instalacija za napajanje rasvjete i uređaja u prostorijama sanitarnih čvorova i čajne kuhinje. / Obračun sve komplet.
		kpl	1,00

3.	Dobava i montaža novih LED rasvjetnih tijela u prostorijama sanitarnih čvorova i čajne kuhinje. Rasvjetna tijela izgleda po izboru investitora, a po uzoru na postojeća tijela u zgradi. / Obračun po kom.	kom	12,00

4.	Fina montaža priključnica i prekidača u prostorijama sanitarnih čvorova i čajne kuhinje. Izgled po uzoru na postojeće. / Obračun sve komplet.	kpl	1,00

	REKAPITULACIJA - E. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE:

I.	ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE				0,00

	UKUPNO - E. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE:

	U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
	PDV te se on posebno iskazuje.

## rekapitulacija
	SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

A.	GRAĐEVINSKI RADOVI

B.	OBRTNIČKI RADOVI

C.	VODOOPSKRBA, ODVODNJA, SANITARIJE

D.	STROJARSKI RADOVI

E.	ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

	UKUPNO:

	PDV 25%:

	SVEUKUPNO:

	Đakovo, svibanj 2020.